气体灭火设施检测维修自行采购

竞争性磋商文件

项目名称：山东省质检院气体灭火系统检测维修项目

项目编号：SDQIXF-﹝2022﹞002

采购单位： 山东省产品质量检验研究院

采购日期：     二0二二年十二月

注意事项

1.招标文件第三部分“投标文件组织部分”中有单位名称落款的地方需加盖单位公章，有法定代表人或者其委托代理人签字落款的地方须签字。

2.请严格按照报价要求，保留小数点后2位数。

3.请针对第一部分中“技术规格”的内容进行点对点应答。

4.投标人应答标书时应对资格审查项及评分标准的评分项做相应的索引（速查表），以便评委评阅投标文件。

5.投标人需提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

6.商务技术分册里不能含有任何有关投标报价信息。

7.因疫情原因，投标单位也可邮寄投标文件（邮寄地址见第一部分递交投标文件时间及方式）。

特别提醒

欢迎各位供应商参加投标，请严格按照资格审查条件和实质性条款要求进行应答和制作标书，如不能满足要求将会被否决投标，失去进一步参与项目的机会。

目 录

第一部分 竞争性磋商公告......................................................4

第二部分 供应商须知………………………………………..9

第三部分 投标文件组成部分…………………….………....13

第四部分 公开报价、磋商、成交………….……………....14

第五部分 合同……………………………….………………22

第六部分 响应文件格式………………………….…………25

第七部分 资质证明文件…………….…....…………………34

第八部分 其他资料…………….……..…….………….……36

# 第一部分  竞争性磋商公告

山东省产品质量检验研究院（以下简称：山东省质检院）气体灭火系统检测维修项目以竞争性磋商方式进行采购。欢迎有意向符合本次磋商条件的供应商前来参与。

一、项目采购概况及磋商内容：

（一）项目编号：SDQIXF-﹝2022﹞002

（二）项目说明：

山东省质检院食品检测楼实验室17个七氟丙烷灭火气瓶及相应的启动瓶控制系统等已投入使用五年以上，存在药剂渗漏、压力不足等情况，根据《气瓶安全技术规程》TSG23-2021、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010等相关规范要求，对以上17个七氟丙烷气体灭火系统进行的检测、维修、药剂充装，出具检测报告，报应急消防救援管理部门验收等。

（三）采购内容：

根据以上概况需求，采购气瓶检测机构，依据《气瓶安全技术规程》TSG23-2021等相关规范要求，分批对17个七氟丙烷灭火系统的气瓶（90L/120L）及配套的启动设施等进行检测（包括气瓶瓶体、控制系统、减压阀等）；对压力表、阀门、密封配件等进行损坏更换；对灭火药剂进行充装补充（灭火剂重量以气瓶出厂铭牌为准）。所有检测维修服务应包括拆卸、运输、检测、维修、药剂充装、安装调试等全部费用。采购项目检测、维修保养的具体规格见采购文件。

| 类别 | 数量（个） | 重量（L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七氟丙烷焊接钢瓶 | 4 | 90 | 补充30%-35%药剂损耗 |
| 七氟丙烷焊接钢瓶 | 13 | 120 | 补充30%-35%药剂损耗 |

（四）本项目采购预算金额：11万元(含税)。

（五）最高限价：11万元。

说明：本项目不划分标段，不超出预算成本价。

二、采购人：

（一）采购人：山东省产品质量检验研究院（简称：山东省质检院）。

（二）采购人地址：济南市经十东路31000号。

（三）联系人：辛蓉

（四）联系方式：0531—89708200

三、采购依据：

《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）。

四、采购方式：竞争性磋商。

五、投标人（供应商）资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定投标人资格条件；

（二）在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，为一般纳税人，能够开具增值税专用发票；

（三）不存在公司信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；没有处于停业，财产被接管、冻结、破产状态；近三年内没有人民法院判决、裁定生效认定的犯罪记录；投标期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，既具备七氟丙烷气瓶（钢瓶类）检测资质等；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）本项目不接受联合体投标。

六、投标人须知

（一）检测后产品必须符合国家标准，能够满足使用要求，并随时做好售后服务，提供产品检测合格报告、合格证（标识）等；

（二）本次采购包件不做拆包处理；

（三）交付时限：一个月；

（四）质保期一年；

（五）成交价包含检测、充装、运输、装卸、税费等一切费用。安装调试到位，且满足安全使用功能条件等。

七、获取磋商文件（免费获取）

（一）时间：2022年12月14日—2022年12月19日，工作时间8:30—16:30 。

（二）地点及方式：济南市经十东路31000号（山东省质检院）1号楼二楼东203会议室。或因疫情影响，投标方也可在山东省产品质量检验研究院网站（http://www.sdzjy.com.cn）获取。招标文件电子版与纸质版具有同等效力。

（三）报名方式：投标企业报名时应携带公司营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（已办理三证合一的投标单位仅需提供营业执照副本）、授权代表授权委托书及身份证，报名时提交的资料查验不代表资格审查最终通过或合格。如在网上获取招标文件的，必须电话通知招标方，否则投标书不予接收。 联系人：辛蓉。联系电话：0531—89708200，13176668856。

（四）递交投标文件时间及方式:

1、时间：2022年12月20日9时00分至9时30分。

2、方式：济南市经十东路31000号（山东省质检院）1号楼二楼东203会议室。或因疫情情况，投标文件（加盖公司公章）也可用邮递的方式投递到我单位（为保证到达时效，建议采用顺丰速运或邮政EMS，未递交到指定地点的投标文件采购人不予受理）。邮寄地址：山东省济南市经十东路31000号（山东省产品质量检验研究院）辛蓉（收）13176668856

（五）报价时间及地点：

1、时间：2022年12月20日9时30分。

2、地点：济南市经十东路31000号（山东省质检院）园区1号楼二楼东203会议室。开标由招标人主持，由院组成的磋商评标委员会进行综合评分。

（六）联系方式 :

采购人：山东省质检院

联系人：辛蓉

联系电话：0531-89708200、13176668856

（七）报名表

| 投标人名称（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 采购项目： | 山东省质检院气体灭火系统检测维修项目 |
| 标书编号 | SDQIXF-﹝2022﹞02号 |
| 所投项目包件号 |  |
| 投标联系人 |  |
| 投标人地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 投标联系人办公电话 |  |
| 投标联系人手机 |  |
| 投标人传真 |  |
| 投标人电子邮箱 |  |
| 填写日期： 年 月 日 |  |

八、技术规格

（一）本项目涉及的材料、设备必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业一切有关法规、规范要求，如果标准及规范要求有出入的，则以较严格者为准。

（二）执行国家、省、市、行业现行的法规、条例及相关技术要求：

执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)、《气瓶安全技术规程 》TSG23-2021、《气瓶水压试验方法》GB/T 9251-2011、《气瓶气密性试验方法》GB/T12137-2015、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB/T 13075-2016、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB/T13004-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007、《气瓶型式试验规则》（TSG R7002）等。

（三）气体气瓶拆装检测维修技术要求。

1、气体灭火气瓶的拆卸、运输、检测、维修，瓶头阀、电磁阀、压力表及附带部件的检测、维修，灭火药剂充装等环节，必须严格按照相关法律法规及标准要求进行，不得违规操作检测；

2、投标人应制定详细的作业指导书，包括但不限于安全预防措施及操作流程，并为作业人员配备必要的安全防护装具，确保在气瓶拆装、运输（含搬运）、再恢复系统时保证系统及操作人员安全；

3、拆卸过程中应严格按照国家有关规范和安全操作流程，逐一切断与气瓶相关联的报警设备、系统电源以及管道接口等接头部件。拆卸前做好技术准备工作，如做好相应的技术资料准备、突发状况应急预案、更换易损件和施工中所需材料的准备工作；

4、现场拆卸、安装人员要对拆卸、安装现场做好山东省质检院设备安全、环境安全判别、佩戴好防护用品、维护好山东省质检院仪器设备等。室内气瓶搬运时应使用推车，不得损坏地面。拆卸工作应严格遵循相关规章制度；

5、现场施工负责人在气瓶拆卸时，必须逐个称重记录原始重量，并现场抽样不低于50%，检测原有七氟丙烷药剂纯度。全程进行拍照、录像。招标方有权随时进行相关原始数据审查和获取；

6、气瓶运输应符合《中华人民共和国道路运输条例》及《气瓶安全监察规定》第六章运输、储存、销售和使用的要求；

7、检测灌充装后的气体、灭火气瓶等应符合国家有关技术标准及原设计要求。在安装前，逐个称重记录，灌充后必须达到原设计重量，并张贴检测合格铭牌，样式见附图1；

8、所有拆卸、安装、运输、充装等过程中，中标单位对安全工作规范要求负责，有完善的操作流程，一切安全事故、赔偿及相关法律责任均由中标方承担，与发标方无关；

9、合格铭牌样式图张贴于瓶体上，不得覆盖原始出厂信息，需加盖检测机构公章，质保期内不得脱落。中标人需对合格铭牌内容数据真实性、准确性负责；

附图1

10、检验标记环的大小应与瓶阀尺寸相适应，为金属材质完整圆环，放置在阀体与瓶体间，位置如附图2所示；标记环内容应至少包括检测机构名称、检测日期及下次检测日期；安装交付时应确保此检验标记环无破损，字迹清晰。

附图2

第二部分  供应商须知

一、总则

（一）本次采购遵循“公开、公平、公正”的原则，并严格按有关规定操作。

合格的投标人应履行采购文件中的各项规定要求。

二、说明

（一）采购人：系指山东省产品质量检验研究院。

（二）供应商：系指向获取竞争性磋商文件并提交响应文件的企业。

（三）成交供应商：系指由磋商小组对入围供应商综合评审后，评选出的对竞争性磋商文件做出实质性响应、综合竞争实力最优、报价合理、设计方案合理、有能力为用户服务，遵守响应文件和询标时的承诺，赢得检测供货合同的供应商。

三、合格的供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）信用山东网站（www. creditsd.gov.cn )；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体投标

四、竞争性磋商采购文件

（一）竞争性磋商采购文件的组成

1、采购物资、采购程序以及合同签订、技术条件等均在本次竞争性磋商采购文件中规定；

2、采购人对采购文件的澄清及修改构成竞争性磋商采购文件的组成部分。

（二）竞争性磋商文件的澄清和修改

1、供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，供应商应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的截止时间前以书面形式提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。采购人也可以主动对已发出的竞争性磋商文件作出必要的澄清或修改；

2、竞争性磋商文件的澄清或修改将以书面形式发给所有已购买采购文件的供应商。如果澄清或修改发出的时间距响应文件的递交截止时间不足2个工作日，并且澄清或修改的内容影响竞争性磋商响应文件编制的，将相应顺延响应文件的递交截止时间。采购人应将顺延的响应文件的递交截止时间以书面形式通知供应商；

3、供应商在收到澄清或修改，或顺延竞争性磋商响应文件递交截止时间通知后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到。

五、竞争性磋商响应文件

（一）竞争性磋商响应文件的编制

1、供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性；

2、供应商就报价交换的文件和来往信函均使用中文；

3、除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位；

4、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的条款、格式和规范要求。如果没有按照文件的各项要求及格式提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商采购文件作出实质性响应，风险由供应商承担；

5、竞争性磋商文件中对响应文件格式有要求的，供应商必须填写格式中要求的所有内容。有具体数值的应填写具体数值；

6、响应文件的编制可在竞争性磋商文件提供的格式基础上扩展加页。需供应商自行编写的报价内容，供应商应采用简洁、清晰的文件格式；

7、竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份。响应文件封页须分别准确无误地标明“正本”或“副本”、报价项目名称及项目编号、供应商名称、物资名称、报价时间并加盖公章；

8、竞争性磋商响应文件正本中的封面、报价函、报价表、法定代表人授权书等按格式要求须签字的文件，必须由供应商的法定代表人或对供应商有约束力的唯一委托代理人签字。副本为正本的复印件，并在封面及侧面骑缝处加盖公章。如为委托代理人签字，供应商应在响应文件中提交《法定代表人授权书》；

9、全部竞争性磋商响应文件必须整洁，复印件清晰可辨认。每页必须标明总页数（封面、封底除外），同时按连续顺序编写便于查找页码（封面、封底除外，不许隔页）。响应文件必须采用不可拆卸的装订方式，因装订不慎引起的文件丢失，其风险由供应商承担；

10、如果竞争性磋商响应文件中有任何行间插字、涂改和增删，修改之处应由供应商的法定代表人或委托代理人签字。

- （二）报价条件

1、本项目报价条件见供应商须知。检测维修安装报价物资的到院单价及总价指在检测维修安装物资到达采购人指定地点所产生的所有费用价格（包括含税）；

2、同一包件只允许有一个报价，采购人不接受任何选择性报价。报价另有要求的见供应商须知；

3、供应商应按竞争性磋商采购文件规定格式填写报价表。报价中如包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，在磋商时将予以核减。报价中不得缺漏磋商采购文件所要求的内容；

4、所有报价均应采用人民币报价。

（三）报价有效期

1、报价有效期自竞争性磋商响应文件提交截止之日算起，连续3日内保持有效；

2、出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件。供应商拒绝延长的，其报价失效。

（四）资格证明文件

1、供应商应提交证明其有资格参加采购活动且成交后有能力履行合同的文件，并作为其竞争性磋商响应文件的一部分；

2、除供应商须知另有规定外，供应商应提交以下资格证明文件包括：

（1）“供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本、一般纳税人证明材料、检测资质及供应商基本情况表备注中要求提交的资料复印件（加盖单位公章）；

（2）有效并涵盖报价产品的“质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书”等；

- “近二年完成同类物资供货业绩”应附合同协议书等复印件。

3、供应商提供的资格性审查承诺书应声明：是否被市场监督管理部门列为严重违法失信企业；是否被人民法院列为失信被执行人；是否在近一年内企业或法定代表人有被司法机关认定的行贿犯罪行为；是否在近一年内本企业或法定代表人有被纪检监察组织认定的违规向招标单位人员送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等行为；是否被行政主管部门责令停业、被暂停或取消资格；拟供物资设备是否被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；是否被政府采购部门暂停接受其参与各类物资设备采购、供应等活动，或暂停采购、供应、使用其相应物资设备等；

4、资质证明文件的有效期应覆盖合同履行期限，如有特殊情况，应提供详细说明和承诺。

六、竞争性磋商响应文件递交

（一）竞争性磋商响应文件的密封和标记

1、竞争性磋商响应文件正本与副本分开密封包装并同时递交，密封包装上应有如下标记：

（1）分别标明“正本”、“副本”字样，并在文件包装封面和骑缝处加盖公章；

- 采购项目名称、供应商名称、项目编号、采购物资名称。

- （二）竞争性磋商响应文件的提交

1、供应商应在竞争性磋商文件公告规定的响应文件递交截止时间前将磋商响应文件当面提交至采购人，提交地点为济南市经十东路31000号（山东省质检院）1号楼二楼东203会议室；

2、逾期送达或未送达指定地点，或未按磋商公告采购文件要求密封和加写标记的响应文件将被拒收；

3、采购人收到供应商提交的磋商响应文件后做好记录。

- （三）竞争性磋商响应文件的修改与撤回

1、供应商在提交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在响应文件递交截止时间前，将修改或撤回的书面通知提交至采购人；

2、供应商修改或撤回其响应文件的书面通知应由供应商法定代表人或委托代理人签字，由委托代理人签字的须同时提供法定代表人授权书；

3、响应文件修改的内容应在响应文件递交截止时间前提交至采购人，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分，其密封、标记和提交时间符合采购文件要求。

（四）磋商保证金

无

第三部分 投标文件组成部分

一、资格证明文件

1、企业有效营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2、企业税务登记证复印件（加盖公章）；

3、企业组织机构代码证复印件；

4、法定代表人身份证明或法定代表人针对本项目授权委托书及授权委托人身份证复印件（与会人员携带原件备查）；

5、企业银行开户证明；

6、售后服务及履约承诺；

7、《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（气瓶检验机构）证书；

8、气瓶充装员、特种设备安全员证书及6个月社保证明；

9、法定代表人或授权人签署的报价函；

10、供应商认为需要提交的其它文件。

注：以上资格证明文件均须加盖投标人单位公章或提供原件。供应商参加投标时须携带并提供授权委托书原件、法定代表人（或授权委托人）有效身份证明原件。未提供或未按要求提供的，按无效报价处理。

二、其它

1、报价表；

2、质量和供应数量、时间、服务承诺书及对采购人的优惠条件、质保期等（发生质量、数量异议的反应，采取应急措施及承诺，对供货及时性的承诺等）；

3、廉政承诺书；

4、物资的主要性能、参数响应；

5、公司情况介绍；

6、近二年完成同类物资供货业绩（合同复印件）。

第四部分 公开报价、磋商、成交

一、公开报价

1、时间：详见公告（北京时间）；

2、地点：济南市经十东路31000号1号楼二楼东203会议室；

3、检查响应文件密封情况：公开报价时，由采购人代表、供应商代表检查响应文件的密封情况，供应商代表对响应文件的密封情况进行确认；

4、报价：由工作人员对各供应商的响应文件当众拆封，并宣读“报价一览表”，记录员将报价内容分项记录。

二、磋商小组

采购方将根据本项目的特点组建招标小组，其成员由采购方组织的专家等三人及以上单数组成。招标小组严格按照《山东省政府采购评审专家管理办法》的规定组成，招标小组成员将在招标报价前在纪检部门的监督下确定。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

遵循公平、公正、科学、诚信、择优的原则为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审。磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法：磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，根据最终评分结果确定成交供应商。

1、初步评审

（1）评审磋商小组只对满足磋商文件全部实质性要求的投标进行评价和比较；

（2）评审磋商小组审查响应文件是否符合磋商文件的基本要求。内容是否完整，资格证明文件是否合格，文件签署是否齐全，服务方案是否合理全面，有无计算错误等；

（3）评审磋商小组审查响应文件是否实质上响应磋商文件的要求：实质上响应的报价是指与磋商文件上的条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效报价；

（4）评审磋商小组针对供应商的研发能力与技术力量、经营业绩、质保体系、产品质量、企业信誉，服务承诺及履约行为、产品报价等内容进行全面评审，必要时对其进行提问。

（5）本次评审采用二轮报价方式。二轮单独报价并填写最终报价单。如投标人最终报价超过采购人预算，评审磋商小组可向报价方提出参考价格，经协商确定成交意向。反之，采购人有权重新组织采购。二轮报价依据为评审合格供应商的最终报价，综合评定按照评分由高至低的顺序，取第一名作为中标供应单位，确定中标品牌、单价；

（6）采购人对投标单位进行审核确定。

2、磋商

磋商小组将集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

（2）在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。否则，采购人有权放弃采购，并无需做任何解释。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认；

（3）为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；

（4）如磋商小组一致认为某个供应商的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该投标；

（5）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价；

（6）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认；

（7）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3、综合评分

磋商小组根据以下内容对供应商进行综合分析、比较和评分：

（1）最终报价；

（2）检验、维修资质、技术能力、方案及工期；

（3）供应商公司信誉、资信情况和履约能力；

（4）售后服务条款；

（5）技术及商务细微偏离；

（6）供应商的经营业绩；

（7）其他优惠条件；

（8）根据相关政策，给予节能、环保产品、小型、微型企业产品、监狱企业给予价格扣除后参与综合评审。

附：评分标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将对各供应商的报价、技术能力、服务方案、供应商的资信和业绩情况等方面进行综合评审。对实质上响应磋商文件的投标人，由各评委独立记名打分，经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成磋商意见，确定中标供应商。

各供应商综合得分为：价格得分+技术部分（装备性能整体评价技术和检验维修安装服务方案分）+商务部分（供应商的业绩和后期售后服务综合实力优惠条件分）得分之和，总分为100分。

各供应商的技术和服务方案、供应商的资信和业绩情况（磋商小组统一打分）得分为磋商小组各成员评分的算术平均值；各供应商的价格得分按价格评分公式计算。根据上述评标原则，分值安排如下：

评分细则

| 总分：100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 | 评审内容 |
| 价格 部分 | 投标报价 | 30分 | 采用以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术 部分 | 装备性能整体评价 | 15分 | 磋商小组根据供应商所投产品技术能力的科学性、先进性、易用性、耐用性进行综合打分，产品技术先进性高、方便使用维护，使用寿命长，七氟丙烷足量，不易出现泄漏七氟丙烷等得满分15分。每有一项不合理或不切合本项目实际情况扣1分，扣完为止。 |
|  | 检验维修 安装方案 | 30分 | 1、磋商小组根据供应商针对本项目提供检验、维修、安装等方案由评委根据投标单位响应文件所提报的方案进行比较打分。供应商提供的项目方案、项目实施计划、检验安装周期、保障措施、安装调试方案、安全措施等进行综合评审。方案、措施充分，详细合理得满分30分。 (1)项目方案设计内容完善，针对性强，检测维修、安装周期、保障措施、调试过程、维修时效等流程合理，整个过程职责、分工安排清晰，有完备的质量控制措施，详细的检验、维修、安装进度计划及措施等，工作流程合理，保障计划详细、安全措施得力的得20-30分。 (2)方案内容全面，有针对性，检验、维修、安装等产品供货流程合理，整个过程的职责、分工安排比较合理，质量控制措施比较切实可行，有合理的检验、维修、安装进度计划及措施的得10-20分。 (3)方案内容存在部分缺陷，仅能基本满足项目需要的得0-10分。 (4) 每有一项不合理或不切合本项目实际情况扣1分，扣完为止。投标文件没有说明此项目的不得分。 |
| 商务 部分 | 业绩 | 6分 | 供应商提供自2020年12月1日起至今（以合同签订时间为准）承揽的同类项目业绩的合同，每提供一份得2分，最高的6分。 |
|  | 售后及优 惠条件 | 19分 | 1、主要考核投标企业的售后服务体系及设施保修、维护、定期回访等方面的承诺（14分）。 (1)有健全完整的售后服务实施计划，服务保障体系健全，得12-14分。 (2)售后服务方案内容不全。或缺少人员培训计划或故障维修方案，或缺少技术支持方案等，得8-12分。 (3)有售后服务方案，但解决问题的能力欠缺，导致耽误现场使用情形，得1-8分。 (4)投标文件没有说明的此项不得分。 2、投标单位提供的优惠条件应具有可操作性和实用性，优惠条件得到磋商小组认可的得1-5分；投标文件没有说明此项的不得分。 3、每发现一处不切实际、瑕疵或不合理项减 2 分，减完为止。 |

注：1、评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

2、分数是指供应商在某评审项目中得到的最高分。

3、供应商有效得分为各磋商小组成员评分的算术平均值。

四、特殊情况下的评标方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通投标以及供应商互相诋毁、其他违法行为而导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购，否决所有投标，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

五、废标

在招标采购中，出现《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款所列情形的，予以废标。

六、评审纪律

评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。所有磋商小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人以及磋商小组其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消成交资格。为保证评审的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与任何供应商或与评审结果有利害关系的人员进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况对外扩散。评审过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见。磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的任何活动。供应商有企图影响评审结果的任何活动，可能导致评审失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

七、授予合同权利

接受或拒绝任何（所有）报价的权力。为维护国家公共利益，采购人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部报价的决定。

八、成交通知书

1、竞争性磋商结束，确定成交结果后，在报价有效期内，由采购人向成交供应商签发《成交通知书》，《成交通知书》是合同的一个组成部分；

2、成交单位在规定时间内不领取成交通知书的，视为放弃成交结果。

九、签订合同

1、《成交通知书》发出之日起10日内，采购人与成交供应商按照竞争性磋商文件确定的事项通知中标人签订合同；

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

十、处罚、询问和质疑

1．处罚

发生下列情况之一，情节严重的，供应商将被上报执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）供应商将被列入失信被执行人，列入不良记录名单。

（1）在报价有效期内，供应商撤回其报价；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（4）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）存在串通报价行为的；

（6）供应商其他未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的行为；

（7）如果在后期的实施过程中，发现成交供应商在开标时所提供的证明材料情况与实际情况不符或存在弄虚作假等行为时，将取消其成交资格，并列入省政府采购黑名单。

2．询问

供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

3、供应商有权就采购事宜提出质疑。

（1）供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑；

（2）质疑应当按照采购方对质疑处理的相关规定，以书面形式向采购方提出；（3）质疑人提起质疑应当符合下列条件：

1）质疑人是参与被质疑采购项目报价的供应商；

2）质疑书的内容和形式符合本文件的规定，有效线索和相关证据齐全；

3）在质疑有效期限内提起质疑；

4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

（4）质疑书应以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的，采购方将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

（5）质疑书的递交应到采购方办公室提交原件，办理签收手续。传真或复印件等采购人有权不予受理（疫情特殊情况除外，应有证据）。

（6）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购方可不予受理：

1）未在有效期限内提出质疑的；

2）质疑未以书面形式提出的；

3）质疑书为传真或复印件的（疫情特殊情况除外，应有证据）；

4）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

5）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的法定代表人或授权委托代理人签署本人姓名，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖非单位公章的；

6）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

8）其它不符合受理条件的情形。

（7）采购方将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

（8）质疑人有下列情形之一的，采购方应驳回质疑：

1）质疑缺乏事实和法律依据的；

2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

（9）供应商进行虚假和恶意质疑的，采购方将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（10）质疑人对答复不满意以及采购方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投拆。

十一、供应商瑕疵滞后发现的处理规则

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购方均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

2、若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评审小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评审小组有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评审小组有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

十二、解释权

本次竞争性磋商文件的最终解释权归采购方，当对一个问题有多种解释时以采购方的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分 合同

（参考格式）

采购合同

项目名称:

合同编号:

甲方:

乙方:

签订时间：        年  月  日

山东省产品质量检验研究院（采购人）所需 	       (项目名称)经                  以（项目编号）竞争性磋商文件方式进行采购。经竞争性磋商小组确定 	（成交供应商））为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件；

（二）成交供应商响应文件；

（三）合同格式、合同条款；

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件；

（五）成交通知书；

（六）本合同附件。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥    元，大写：        整。（分项价格详见合同服务清单）。

成交供应商开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

- □ 国库支付、□采购人支付、□国库与采购人共同支付。

- 预算内资金   元，预算外资金   元，自筹资金        元。

- 属国库集中支付的预算内、外采购资金，采购人应按合同约定的付款期限，通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15 个工作日内将款项直接支付至成交供应商账户。

- 付款方式：

- 电汇、支付、现金结等。

- 项目交付日期和地点

- 交付日期：合同生效之日起 	                     日。

- 2、交付地点：

- 八、履约验收

- 本合同为采购人进行履约验收的主要依据。采购人应专门成立履约验收小组,于成交供应商交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

- 九、履约保证金

- 无。

- 十、合同生效

- 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

- 十一、合同保存

- 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

- 十二、解决合同纠纷的方式：

- 本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方同意提交采购人所在地法院裁决。

甲方：	乙方：

单位名称(公章)：	单位名称(公章)：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

电	话：	电	话：

签订日期：	签订日期：

第六部分 响应文件格式

附件一：

一、报价函

（单位名称）：

经研究，，我方决定参加贵单位项目编号为                    的采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份、副本二份、资格证明文件一份、电子文档一份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的响应文件自开标之日起有效期为 90 日。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代理人签字或盖章：

地址：

电话：

传真：

年	月	 日

- 附件二：

- 二、报价一览表

项目名称：                          项目编号：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商前报价（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 服务期限 |  |  |
| 对磋商文件的认同程度 |  |  |
| 法定代表人或授权代理人签字 |  |  |
| 注：报价一览表除含在响应文件中，另外单独密封三份，以方便磋商二次报价时现场报价确认。 |  |  |

注：以上报价包含检测、充氟、安装、运杂、税费（配送至目的地）等全部费用。

投标人名称（单位签字盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件三：

三、报价明细表

项目名称：                                项目编号：

供应商名称（公章）：             法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 检测维修项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷钢瓶检测 | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 税前价： |  | 税率： |  | 税后价： |  |
|  | 税后价大写： |  |  |  |  |  |

说明：本表可按同样格式扩展。

投标人名称（单位签字盖章）：

日期：     年   月   日

附件四：

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名（签字）：        性别：      年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）

年       月       日

附件五：

五、法人代表人授权委托书

本授权书声明：注册于         省        市       县（区）市场监督管理局的                     （单位名称）在下面签字的              （法定代表人姓名和职务）授权                 （单位、部门名称）在下面签字的               （职务、姓名）为本公司的合法代理人，就           （招标编号）招标文件的                           （产品名称）投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司的名义处理一切与之有关的招标事物。本授权书于        年     月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

被授权代理人联系电话：

日期：      年    月    日

附件六：

六、资格性审查承诺书

（格式）

我单位承诺，截至  （报价截止时间）  ，未被市场监督管理部门列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近一年内，本企业或法定代表人不存在被司法机关认定的行贿犯罪行为；在近一年内，本企业或法定代表人不存在被纪检监察部门认定的违规向招标单位人员送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消报价资格；拟供物资未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被政府采购部门暂停接受参与各类物资设备采购活动，或暂停采购、使用其相应物资设备。

特此声明。

法定代表人或授权委托代理人签字:

供应商名称：         （加盖公章）

日   期：

附件七：

七、供应商廉政承诺书

（格式）

为共同创造公平、公正的市场竞争环境，防止采购过程出现腐败问题，我方在本项目的采购过程中作出如下承诺：

1、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的采购活动；

2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3、不通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书报价；

4、不与采购人、采购代理机构（如有）及其他供应商私下串通协商，控制操纵报价；

5、不向采购人、磋商小组成员行贿，以不正当手段谋取成交；

6、不向采购监管人员请客、送礼及组织其他可能影响客观公正监管的活动；

7、自觉遵守竞争性磋商程序及规则，不干扰正常的磋商采购秩序；

8、不给责任人的违法违规行为做伪证、解脱、说情；

如违反上述承诺，我方自愿承担相应法律责任，接受采购及监督管理部门、纪检监察部门或司法机关的调查处理。

供应商名称：       （加盖公章）

年    月    日

附件八：

八、公司情况介绍

（真实描述并加盖公章）

供应商名称：       （加盖公章）

年    月    日

附件九：

九、近二年完成同类项目业绩

（合同复印件）

供应商名称：       （加盖公章）

年    月    日

附件十：

十、本项目人员配备情况表

| 编号 | 姓名 | 职务/职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |

附件十一：（正本/副本）

- 十一、投标相应文件封页格式

- （响应文件封面格式）

（项目名称）采购

竞争性磋商文件

采购编号：

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件十二

十二、响应文件密封格式

| 响应文件 | 响应文件 |
| --- | --- |
| （正本） | （副本） |
| 项目编号： | 项目编号： |
| 项目名称： | 项目名称： |
| 供应商名称（公章）： | 供应商名称（公章）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 报价一览表 | 资质证明文件/电子文档 |
| 项目编号： | 项目编号： |
| 项目名称： | 项目名称： |
| 供应商名称（公章）： | 供应商名称（公章）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

封口格式：

......于 2022 年 月 日 分之前不准启封（公章）......

- 第七部分 资质证明文件

（资格证明文件封面格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月   日

资格证明文件

- 项目名称：

- 资格证明文件内容：

- 1、法定代表人授权委托书（见附件）；

- 2、合格的营业执照复印件（盖章）；

- 3、供应商的财务状况（需提供 2020 年度以来经审计的财务报告或 2022 年出具的银行资信证明）；

- 4、供应商需提供 2022年至今任意 3 个月的缴纳税款和社会保障资金的证明资料复印件（新注册成立公司需提供相关证明）；

- 5、2020年 1 月 1 日至今经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 6、投标主体信用记录证明复印件（自拟）；（根据财库（2016）125 号文的规定， 各供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标主体信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与采购活动）。

- 注：以上资格证明文件须按规定签署并逐页加盖公章，否则视为资格后审不通过。供应商对提供的以上资料的真实性负责，评审过程中若对供应商提供的以上资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按无效报价处理，未按要求提供的资格后审不合格。资格证明文件须单独胶装密封一份，随响应文件一起递交。

三：参加政府采购近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

致山东省产品质量检验研究院：

我公司 	（公司名称）现郑重声明，自 2020 年 1 月 1 日起至今，我公司无以下重大违法事项：

- 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；

- 2、吊销许可证或者执照的；

3、较大数额罚款等行政处罚。如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

年	 月   日

第八部分 其他资料

- 一、环境标志产品明细表

- （如果有）

价格单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：环境标志产品根据财政部、生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

- 二、节能产品明细表

- （如果有）

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：节能产品根据财政部、国家发展改革委员会最新公布的节能产品政府采购清单确定。

- 三、强制节能产品明细表

- （如果有）

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的品目清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，并提供所投产品节能产品认证证书复印件，否则按无效报价处理。

四、小微企业须提供的相关资料

小型、微型企业产品价格需扣除的，须提供：

①《中小企业声明函》；

②如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：属于监狱企业的证明文件开标时以原件为准。

附件1

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购投标活动，项目检测供货单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：      年  月  日

- 五、残疾人福利性单位声明函

- （如果有）

- 本单位郑重声明：

- 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加                           	单位的 	        项目采购活动，提供本单位制造的货物       （由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日期：        年   月   日