自愿认证检验业务受理送检资料清单

| 序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 | 有请打√ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书及身份证复印件（经办人为公司法人代表及邮寄办理无需提供） | 如果企业在现场办理未带公章时需提供： （1）授权委托书（盖公章） （2）经办人身份证双面复印件 | □ |
| 2 | 送检单元明细表 | 盖公章 | □ |
| 3 | 商标注册证书复印件 | 盖公章 | □ |
| 4 | 营业执照复印件 | 盖公章 | □ |
| 5 | 检验项目确认表 | 经办人签字或盖公章 | □ |
| 6 | 新版产品特性文件表 | 盖公章原件(多页需盖骑缝章) | □ |
| 7 | 产品图纸 | 盖公章 | □ |
| 8 | 原材料报告清单及原材料报告复印件 | 盖公章（请按清单顺序提供报告，原材料报告复印件需每份盖骑缝章） 见附件 | □ □ |
| 9 | 限制类产品扩大还需提供已获证书及对应检验报告复印件（各一份） | 盖公章 | □ |
| 10 | 限制类产品新上需提供评定中心网上批复的截屏 | 盖公章 | □ |
| 11 | 开票信息 | 提供开票凭证 |  |
| 12 | 现持有证书复印件 | 盖公章 | □ |
| 注：1、防火门、防火窗、防火涂料、风机阀门类产品请按本清单顺序提供送检资料。 - 限制类产品是指：1）采用酸洗磷化生产工艺的钢质和钢木质隔热防火门 2）木质隔热防火门 3）防火排烟阀门 3、每一个认证单元都必须提供一套完整的纸版资料（包含原材料报告清单及原材料报告复印件）。 |  |  |  |

原材料报告清单及原材料报告复印件

| 序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 1）金属板材：提供进货材质单； 2）防火玻璃认证检验报告（符合相应耐火等级的检验报告） 3）填充材料（提供门芯的不燃性检验报告和毒性检验报告，符合GB/T20285 产烟毒性危险分级ZA2级的检验报告） 4）门扇面板、门框（如果为钢质，提供材质证明） 5）木材（提供符合GB8625 难燃性要求的检验报告） 6）人造板（胶合板、密度板、防火板等）（提供符合GB8625 难燃性要求的检验报告或GB 8624 燃烧性能A1级的检验报告） 7）粘结剂（提供符合GB/T20285 产烟毒性危险分级ZA2级的检验报告） 8）五金件（锁、闭门器、插销、门镜、铰链、顺序器的检验报告复印件），符合相应耐火等级的检验报告； 9）密封件检验报告复印件； 10）防火胶的毒性检验报告； 11）特殊场合使用产品的声明； 12）仅进行分型试验的，还需提供原主型报告复印件。 |
| 2 | 防火窗 | - 填充材料（检验报告） - 防火玻璃（检验报告）检验报告中玻璃的尺寸不得小于窗上玻璃的最大尺寸； 3）窗扇启闭控制装置（检验报告） |
| 3 | 消防排烟阀门 | 1）阀体、叶片、挡板（提供材质证明） 2）执行机构（提供检验报告）报告需包含机构照片、图纸 |
| 4 | 消防排烟风机 | - 叶轮、机壳（材质证明） - 电机（检验报告或能效报告，有3C证书时需提供） - 带CMA和CNAS的空气动力性能报告（风量、风压（全压或静压）、效率）、噪声、振动。报告中需附有图纸、样品照片、性能曲线，与样机图纸一致。 |
| 5 | 钢结构防火涂料 | 1）产品使说明，至少应包括涂刷工艺、养护时间、涂刷厚度、底漆辅料要求等 2）委托试验室涂刷时应提供相关声明 |